TECSOUND® 50

TECSOUND® - это высокопрочный синтетический эластичный звукоизоляционный материал, основан на полимере, не содержащий битума и свинца. Материал имеет демпфирующую функцию, что позволяет его использовать как для звукоизоляции так и для виброизоляции. Используется для звукоизоляции от воздушных шумов. Во время использования материал крепится с помощью клея или без него для горизонтальных поверхностей.

Свойства:

· В сочетании с волокнистыми (утеплитель) материалами имеет высокие показатели звукоизоляции.

· Гибкий и эластичный.

· Высокая способность к вытягиванию.

· Прост в применении.
· Легко укладывается на неровные поверхности (к примеру,  в углах).

· Морозо- и теплостойкость.

· Группа горючести - Г1.

· Гарантия 10 лет.

· При правильном монтаже срок службы неограничен.

· Не впитывает влагу и не плесневеет.

· Индекс звукоизоляции  Rw = 25 дБ

Использование:

· Звукоизоляция плоских и скатных кровель.  Служит как демпфирующий элемент.

· Звукоизоляция потолков от воздушных шумов.

· Звукоизоляция перегородок от воздушных шумов в комплексе с легкими, пористыми материалами

· Звукоизоляция полов в комбинации с TEXSILEN PLUS только при использовании деревянного покрытия (паркет, ламинат). Не уменьшает уровень ударного шума, а положительно влияет на акустику в помещении при ходьбе, ударе по полу (глушит звук) и т.п.

· В комбинации с шумопоглощающими материалами (базальтовая вата, стекловолокно) дает отличные акустические характеристики. 

· Используется в промышленной сфере для звукоизоляции кабин, машинных отделений, водосточных труб и так далее.

· Звукоизоляция автомобилей за счет отличных звуко- и виброизоляционных свойств материала.

Технические данные:

	Показатели
	Значение

	Плотность (грамм/см3)
	1,90±0,05

	Эластичность
	Не ломается под изгибом - 20º

	Прочность на растяжение
	30Н/см2

	Вытягивание
	300%

	Сила раздавливания
	4,84 кг/см2


Инструкция по использованию:

Поверхность: Подходят все виды поверхности (штукатурка, метал, пластик). Поверхность должна быть ровной, гладкой, чистой и сухой. К тому же поверхность должна быть очищена от всех элементов, которые могли бы повредить покрытие. Если покрыв штукатурки старый, желательно его заменить.

Прикрепление материала: После нанесения клея на изолирующее покрытие и на опору, подождать 15-20 минут. Потом покрытие прикладывается к опоре.

Стыки: Материал укладывается с нахлестом 5 см. в горизонтальной и вертикальной плоскости. Стыки нужно склеить с помощью клея или горячего воздуха. В противном случае даже незначительные отверстия могут уменьшить изоляционные качества материала.

Нужное количество: 1 м2 мембраны покрывает приблизительно 0,95 м2  поверхности, учитывая нахлесты 5 см..

	Вид
	кг/м2
	Толщина (мм)
	Выпуск, размеры
	Рулонов на паллете

	Tecsound 50
	5
	2,6
	Рулон 6,00×1,22 м
	24 рулона (175,68 м2)

	Tecsound 70
	7
	3,8
	Рулон 5,00×1,22 м
	24 рулона (146,4 м2)

	Tecsound  100
	10
	5,3
	Рулон 4,00×1,20 м
	21 рулон (100,80 м2)


