Система Tecsound 70
Кампус автономного 
університету Барселони

Поштовий індекс 18 08193 БЕЛЛАТЕРРА (Барселона)

Тел.:  93 557 2000 
Факс: 93 567 2001 
ctc@appluscorp.com 
www. appIusctc.com 

www. appluscorp.com
Беллатерра:



16 листопада 2004 року
Справа номер:


40.042.666
Посилання на заявника:

ТЕКСА, A.О.

                              


вулиця Ферро, 7 Промисловий полігон Сан Пелегрі 






08755 КАСТЕЛЬБІСБАЛЬ (Барселона)
ЗАМОВЛЕНІ ВИПРОБУВАННЯ: 
Вимірювання акустичної шумоізоляції від повітряного 




шуму відповідно до норм UNE-EN ISO 140-3: 1 995
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ: 10 листопада 2004 року

Підпис: Енрі Фонт Піке Керуючий Центру Будівництва

Технологічного Центру А.О. ГЛТІ
Підпис: Ксав'єр Коста Гуальяр

Відповідальний за акустику

Технологічного Центру А.О. ГЛТІ
Підпис: Дімас Вальхонрат Коль

  відповідальний технік

Технологічного Центру А.О. ГЛ

	Передрук даного документа дозволений тільки, якщо він здійснюється в повному обсязі. Цей документ складається з 7 сторінок без додатків. Юридично дійсними тільки звіти з оригінальним підписом або їх завірені копії.




                                                                                                                                 -сторінка 1-



Справа номер: 4.042.666

   






  Сторінка №: 7
 6.- РЕЗУЛЬТАТИ
Тестовий зразок: 
ТЕКСА 
[image: image1.png]









        Розміри зразка: 0,94 х 1,14 м                   
        Tecsound® 70



Показник зниження шуму, R
	----♦----    R[дБ]
-----------  Реф. зміщення 
[ISO 717-1]



[image: image2.jpg]






        60.0




50.0
   Показник зниження шуму, R
	Частота

(Гц)
	Шум
[дБ)
	Похибка
+u

	100
	18.1
	5.5

	125
	11.5
	5.5

	160
	16.6
	3.5

	200
	19.5
	3.0

	250
	20.1
	3.0

	315
	20.9
	2.5

	400
	21.0
	2.5

	500
	23.6
	2.5

	630
	25.0
	2.0

	800
	27.3
	2.0

	1000
	28.7
	15

	1250
	30.0
	2.0

	1600
	31.6
	2.0

	2000
	33.0
	2.0

	2500
	34.5
	2.0

	3150
	35.6
	2.0

	4000
	36.8
	2.0

	5000
	38.9
	2.0


40.0
30.0
20.0
10.0
0














   







   125              250          500             1000        2000 Гц  4000  
Загальний зважений індекс звукоізоляції A, R: 



27,9 дБA
Зважений індекс звукоізоляції, Rw [C100-5000; Ctr, 100-5000]: 

27,9 дБА 28 [ 0 ; - 4 ] дБ
	Результати відносяться виключно до вимірювань, зроблених зі зразка продукту або матеріалу, доставленого в Applus+ ЦТК у призначений день і випробуваного відповідно до умов, зазначених в даному документі.


